## Verbraucherinfo

| Auszug aus der Trinkwasseranalyse |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versorgungsgebiet | Günzburg | Reisensburg | Riedhausen |  |
| Analyse vom |  | Mai 2022 | Mai 2022 | Mittelwerte 2021 |  |
| Parameter | Dim. | Meßwert | Meßwert | Meßwert | Grenzwert |
| ph-Wert |  | 7,46 | 7,22 | 7,65 | >6,5 und <9,5 |
| Gesamthärte | °dH | 17,5 | 25,9 | 13,2 |  |
| Härtebereich |  | hart | hart | mittel |  |
| Calcium | mg/l | 94,4 | 134,0 | 75,0 |  |
| Magnesium | mg/l | 18,6 | 30,9 | 11,7 |  |
| Natrium | mg/l | 8,5 | 5,4 | 13,6 | 200 |
| Kalium | mg/l | 1,6 | 0,7 | 2,2 |  |
| Nitrat | mg/l | 5,8 | 20,7 | 21,5 | 50 |
| Chlorid | mg/l | 21,1 | 40,8 | 34,5 | 250 |
| Sulfat | mg/l | 25,0 | 54,3 | 26,3 | 250 |
| Fluorid | mg/l | 0,12 | 0,13 | 0,06 | 1,5 |
| Summe PSM | μg/l | n.n. | 0,08 | <0,00005 | 0, 5 |